# Рекламационный акт (агрегат)№

От «      »___________201_г.

Предприятие______________________________________________________________________

(наименование организации)

Контактный телефон:_________________________ Контактное лицо:______________________

Комиссия составила акт о том, что:

1. Агрегат в составе: насос________________зав. №__________, с эл.двигателем типа: ___________ зав. № ______ мощностью ______ кВт, _________об/мин, получен в «Контракт Мотор» по накладной

№ _____от «___»___________201__г, счету №______________от  «___»____________201__г.

2. При подготовке к работе по насосу выполнены следующие работы: _____________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Агрегат отцентрирован в соответствии с паспортом. Не соосность составляет__________мм.

4. Агрегат смонтирован и пущен в работу "___"__________20___г.

5. Внутренний диаметр подсоединяемого всасывающего трубопровода ____ мм и напорного ____ мм.

6. Сопротивление изоляции электродвигателя составляет __________ МОм.

7. Как подключался эл.двигатель (Y) ____________.

8. Напряжение сети подключаемое к эл.двигателю агрегата _______ В.

9. Потребляемый ток при работе эл.двигателя в составе агрегата под нагрузкой по каждой отдельной фазе:

фаза А _______ А, фаза В _______ А, фаза С _______ А.

10. Агрегат управлялся пускозащитной аппаратурой типа _____________________ с номинальным током расцепителя ______ А.

11. Место размещение агрегата (открытый воздух, под навесом, закрытое помещение с естественной вентиляцией, с искуственно регулируемыми климатическими условиями, с повышенной влажностью) подчеркнуть.

12. Температура окружающего воздуха: минимальная, _______ °С, максимальная, ______ °С

13. В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты: _________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Количество часов наработки агрегата ___________ час.

15. В качестве перекачиваемой среды использовалась (указать какая: вода, вода с примесями, топливо, масло или другие жидкости)__________________________________________________________________________________

16. Содержание твердых частиц: объемная концентрация, ______ % размеры частиц (абразивных / не абразивных), ______ мм.

17.Температура перекачиваемой среды ________ С.

18.Параметры, с которыми работал насос (по приборам):

Q(подача) _________ м3/час, Н(напор) _________ м., Нп (давление на входе в насос) _________ м.

19. Другие значимые параметры о которых следует сообщить ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

20.Заключение:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Агрегат с механическими повреждениями гарантийному ремонту и обмену не подлежат. В случае признания агрегата исправным ОТК завода – изготовителя, расходы на осмотр и испытание агрегата возмещает заказчик.

Члены комиссии:

________________________                       _________________________                                    __________________

должность                                                            Ф.И.О.                                                                   подпись

________________________                       _________________________                                    __________________

М.П.    должность                                                             Ф.И.О.                                                                   подпись

________________________                       _________________________                                    __________________

должность                                                            Ф.И.О.                                                                   подпись